非常台北翡翠區管理委員會〔社區大小公共設施電力設備修復工程〕採購估價單
	項目
	品 名
	規   格
	單位
	數量
	單價
	總價
	備註

	1
	自動切換開關(ATS)
	詳採購規格表
	組
	13
	
	
	

	2
	自動切換開關(ATS)
	詳採購規格表
	組
	1
	
	
	

	3
	電流切換開關(A.S)
	詳採購規格表
	只
	8
	
	
	

	4
	電壓切換開關(V.S)
	詳採購規格表
	只
	7
	
	
	

	5
	電流表(A.M)
	詳採購規格表
	只
	14
	
	
	

	6
	電壓表(V.M)
	詳採購規格表
	只
	12
	
	
	

	7
	比流器(C.T)
	詳採購規格表
	只
	6
	
	
	

	8
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	1
	
	
	

	9
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	1
	
	
	

	10
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	4
	
	
	

	11
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	2
	
	
	

	12
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	6
	
	
	

	13
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	1
	
	
	

	14
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	1
	
	
	

	15
	三段閘刀開關(K.S)
	詳採購規格表
	只
	1
	
	
	

	16
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	4
	
	
	

	17
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	2
	
	
	

	18
	無熔絲開關(NFB)
	詳採購規格表
	只
	6
	
	
	

	19
	電容器(SC)
	詳採購規格表
	組
	2
	
	
	

	20
	電容器(SC)
	詳採購規格表
	組
	2
	
	
	

	21
	電容器(SC)
	詳採購規格表
	組
	2
	
	
	

	22
	自動功率因數調整器(APFR)
	詳採購規格表
	台
	1
	
	
	

	23
	電磁接觸器(MC)
	詳採購規格表
	只
	6
	
	
	

	24
	控制箱
	詳採購規格表
	組
	8
	
	
	

	25
	控制箱配線
	詳採購規格表
	組
	8
	
	
	

	26
	小公盤控制線路配置
	詳採購規格表
	組
	12
	
	
	

	27
	五金另料
	詳採購規格表
	式
	1
	
	
	

	28
	其他
	詳採購規格表
	式
	1
	
	
	

	29
	配合事項
	詳採購規格表
	式
	1
	
	
	

	30
	施工工資
	詳採購規格表
	式
	1
	
	
	

	
	合      計
	
	
	
	
	
	內含營業稅


補充說明：

1、 投標廠商如對本招標內容有疑義者應請親自至現場瞭解、勘查。

2、 本招標工程之監工、驗收均委由北興機電有限公司辦理。

3、 本工程之施作均需依電工法規、屋內線路裝置規則及其他相關規則辦理。

4、 本招標內容如有未盡事宜均以招標單位解釋為準。

5、 本工程以社區電力設備全面修復為目的，敬請詳實估價並預留繁不及載之施工成本，切勿削價競爭。
總計新台幣(大寫)：                                元整          

廠商名稱：

負 責 人：

地    址：
電    話：
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